## run 1
Sample Data
|  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
M621633 | 0.341 | 0 |  |  |  | need to rerun this sample
M621682 | 0.385 | 8242 | 5.8031 | -175.4673 | -138.2167
M621683 | 0.368 | 7777 | 5.7108 | -141.0235 | -108.8829
M621684 | 0.322 | 6865 | 5.7668 | -161.2456 | -126.1049
M621685 | 0.421 | 8939 | 5.7151 | -140.6395 | -108.5558
M621686 | 0.377 | 8134 | 5.8508 | -114.7653 | -86.5202
M621687 | 0.402 | 8388 | 5.6472 | -129.1705 | -98.7883
M621688 | 0.344 | 7322 | 5.7605 | -138.1014 | -106.3943
M621691 | 0.332 | 7172 | 5.817 | -102.934 | -76.4441
M621724 | 0.343 | 7236 | 5.719 | -144.1556 | -111.5503
M621777 | 0.333 | 7102 | 5.7627 | -119.2312 | -90.3236
M621782 | 0.338 | 7218 | 5.7592 | -102.7032 | -76.2476
M621792 | 0.329 | 7100 | 5.8281 | -108.6042 | -81.2731
M621797 | 0.329 | 7046 | 5.7905 | -116.7102 | -88.1766
M621801 | 0.382 | 8298 | 5.888 | -158.5439 | -123.804
M621804 | 0.425 | 9265 | 5.8763 | -97.6593 | -71.9519
M621805 | 0.356 | 7514 | 5.758 | -95.6264 | -70.2206
M621806 | 0.39 | 8250 | 5.7227 | -94.5905 | -69.3385
M621822 | 0.372 | 7881 | 5.7132 | -124.1663 | -94.5265
M621830 | 0.374 | 8172 | 5.8706 | -106.1011 | -79.1414
M621840 | 0.409 | 8767 | 5.8064 | -80.4653 | -57.3088
M623272 | 0.352 | 7504 | 5.7592 | -93.1546 | -68.1155
M623298 | 0.365 | 7677 | 5.688 | -94.2604 | -69.0573
M623301 | 0.368 | 7812 | 5.7256 | -126.5398 | -96.5479
M623306 | 0.439 | 9482 | 5.8146 | -177.5778 | -140.0141
M623337 | 0.357 | 7734 | 5.8503 | -112.459 | -84.556
M623338 | 0.382 | 8240 | 5.832 | -138.476 | -106.7133
M623461 | 0.33 | 7123 | 5.8403 | -96.8997 | -71.305
M623467 | 0.341 | 7151 | 5.6641 | -98.8474 | -72.9638
M623751 | 0.353 | 7609 | 5.8174 | -70.5988 | -48.9061
M628461 | 0.412 | 8828 | 5.7683 | -159.8257 | -124.8956
M628476 | 0.412 | 8849 | 5.7649 | -99.6912 | -73.6824
M629075 | 0.337 | 6950 | 5.5461 | -192.8959 | -153.0597
M629076 | 0.4 | 8394 | 5.6193 | -105.542 | -78.6653
M629077 | 0.362 | 7634 | 5.6563 | -178.887 | -141.1291
M629083 | 0.491 | 10418 | 5.7091 | -97.454 | -71.7771
M629088 | 0.445 | 9426 | 5.692 | -159.5201 | -124.6354
M629089 | 0.324 | 6765 | 5.5969 | -120.0608 | -91.0301
M629090 | 0.349 | 7548 | 5.8139 | -174.2196 | -137.1541
M630042 | 0.422 | 9022 | 5.7452 | -163.6389 | -128.1431
M630049 | 0.424 | 9059 | 5.7171 | -158.2232 | -123.5309
M630051 | 0.339 | 7101 | 5.5915 | -128.2047 | -97.9658
M630243 | 0.39 | 8207 | 5.6102 | -86.2792 | -62.2602
M630244 | 0.329 | 7796 | 6.3442 | -171.4412 | -134.788
M630263 | 0.382 | 7975 | 5.6027 | -145.7742 | -112.9288
M630265 | 0.411 | 8662 | 5.6903 | -118.4971 | -89.6984
M630274 | 0.395 | 8458 | 5.7388 | -112.6397 | -84.7099
M630275 | 0.355 | 7633 | 5.7609 | -88.4502 | -64.1091
M630276 | 0.341 | 7163 | 5.6302 | -147.0503 | -114.0156
M630434 | 0.305 | 6389 | 5.6197 | -145.1111 | -112.364
M630440 | 0.378 | 7929 | 5.6306 | -82.9362 | -59.4131
M607993 | 0.394 | 8264 | 5.6193 | -164.5782 | -128.9431
M607994 | 0.456 | 9524 | 5.6033 | -135.2692 | -103.9822
M607998 | 0.391 | 8218 | 5.6516 | -124.557 | -94.8593
M610624 | 0.37 | 8427 | 6.1098 | -154.3125 | -120.2004
M610625 | 0.384 | 8130 | 5.6987 | -124.6261 | -94.9181
M610638 | 0.399 | 8304 | 5.5761 | -150.803 | -117.2115
M640640 | 0.395 | 8297 | 5.6467 | -63.0992 | -42.519
M617142 | 0.382 | 7886 | 5.5271 | -145.6418 | -112.816
M617235 | 0.381 | 7943 | 5.6199 | -192.14 | -152.416
M617362 | 0.351 | 7390 | 5.6417 | -177.3157 | -139.7909
M617363 | 0.339 | 7173 | 5.7163 | -106.3764 | -79.3758
M617365 | 0.449 | 9320 | 5.5568 | -129.1752 | -98.7924
M617477 | 0.377 | 8050 | 5.7202 | -165.9934 | -130.1483
M617504 | 0.388 | 8132 | 5.6023 | -76.2538 | -53.7221
M617506 | 0.364 | 7653 | 5.6388 | -97.3944 | -71.7264
M617510 | 0.457 | 9498 | 5.5793 | -144.5596 | -111.8943
M617520 | 0.397 | 8416 | 5.6654 | -178.7886 | -141.0453
Quality Control Data
Benzoic Acid
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std Benzoic | 0.375 | 6874 | 5.1546 | -117.1731 | -89.0158
std Benzoic | 0.337 | 6323 | 5.1894 | -117.3774 | -89.1899
std Benzoic | 0.415 | 6943 | 4.6095 | -122.9208 | -93.9109
std Benzoic | 0.341 | 6328 | 5.0928 | -121.2701 | -92.505
| Mean |  | 5.0116 | -119.6854 | -91.1554
| SD |  | 0.27103 | 2.8646 | 2.4396
CBS
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std CBS | 0.388 | 8649 | 6.0399 | -197.4217 | -157.3592
std CBS | 0.402 | 9381 | 6.2509 | -195.7455 | -155.9316
std CBS | 0.364 | 8496 | 6.2989 | -195.5827 | -155.793
std CBS | 0.356 | 8101 | 6.1196 | -201.1819 | -160.5615
std CBS | 0.394 | 9035 | 6.1521 | -192.5954 | -153.2488
std CBS | 0.36 | 8074 | 6.0214 | -200.0534 | -159.6004
std CBS | 0.403 | 9145 | 6.1285 | -195.8145 | -155.9904
| Mean |  | 6.1445 | -196.9136 | -156.9264
| SD |  | 0.10182 | 2.9248 | 2.4909
KHS
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std KHS | 0.352 | 8120 | 6.2462 | -53.8791 | -35.1119
std KHS | 0.361 | 8497 | 6.316 | -54.1118 | -35.3101
std KHS | 0.376 | 8358 | 6.01 | -59.1236 | -39.5783
std KHS | 0.35 | 8041 | 6.1814 | -52.5349 | -33.9671
std KHS | 0.381 | 8601 | 6.1105 | -52.271 | -33.7423
std KHS | 0.37 | 8238 | 5.9703 | -52.3428 | -33.8035
std KHS | 0.357 | 8114 | 6.0823 | -55.0417 | -36.102
| Mean |  | 6.131 | -54.1864 | -35.3736
| SD |  | 0.12468 | 2.4153 | 2.057
Keratin
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std Keratin | 0.402 | 9067 | 6.082 | -76.3796 | -53.8293
std Keratin | 0.399 | 9054 | 6.23 | -76.9983 | -54.3562
std Keratin | 0.353 | 9250 | 7.0285 | -71.3584 | -49.553
std Keratin | 0.385 | 8272 | 5.7747 | -69.5781 | -48.0368
std Keratin | 0.35 | 9352 | 7.146 | -75.5358 | -53.1106
std Keratin | 0.378 | 8101 | 5.7533 | -77.039 | -54.3908
std Keratin | 0.405 | 9980 | 6.5992 | -74.027 | -51.8257
| Mean |  | 6.3734 | -74.4166 | -52.1575
| SD |  | 0.56648 | 2.93 | 2.5

## run 2
Sample Data
|  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
M617616 | 0.323 | 6846 | 5.6447 | -179.2256 | -141.4174
M617617 | 0.345 | 6939 | 5.3439 | -145.691 | -112.8579
M617648 | 0.381 | 7737 | 5.3794 | -143.2213 | -110.7546
M617661 | 0.45 | 9359 | 5.5523 | -122.0935 | -92.7612
M617679 | 0.361 | 7469 | 5.4557 | -140.8471 | -108.7326
M618900 | 0.387 | 8021 | 5.5161 | -96.57 | -71.0243
M619525 | 0.385 | 8142 | 5.5998 | -130.2106 | -99.6741
M619527 | 0.367 | 8748 | 6.3342 | -115.6264 | -87.2536
M619630 | 0.328 | 6371 | 5.1573 | -125.1709 | -95.382
M619644 | 0.403 | 8201 | 5.3718 | -103.8301 | -77.2073
M619667 | 0.325 | 6746 | 5.4965 | -129.2304 | -98.8393
M619670 | 0.318 | 6428 | 5.3728 | -99.118 | -73.1943
M556613 | 0.391 | 7955 | 5.4048 | -143.8709 | -111.3079
M558170 | 0.435 | 9321 | 5.671 | -86.052 | -62.0666
M558171 | 0.389 | 8211 | 5.5949 | -115.2165 | -86.9045
M558669 | 0.366 | 7664 | 5.5584 | -172.9333 | -136.0587
M558670 | 0.324 | 6725 | 5.5366 | -141.6936 | -109.4535
M558862 | 0.409 | 8744 | 5.6897 | -103.147 | -76.6255
M558943 | 0.39 | 8284 | 5.6532 | -64.287 | -43.5306
M559523 | 0.376 | 7828 | 5.5249 | -124.418 | -94.7409
M559526 | 0.401 | 8162 | 5.4028 | -114.7417 | -86.5001
M559744 | 0.401 | 8036 | 5.3127 | -74.4629 | -52.1969
M559875 | 0.349 | 8017 | 6.0802 | -143.1038 | -110.6545
M559876 | 0.345 | 6987 | 5.3859 | -162.1201 | -126.8496
M559877 | 0.441 | 9177 | 5.4858 | -110.0125 | -82.4725
M563728 | 0.403 | 8422 | 5.5541 | -118.4267 | -89.6384
M563730 | 0.391 | 9503 | 6.4475 | -189.2793 | -149.9796
M563732 | 0.354 | 6867 | 5.1533 | -134.8816 | -103.6521
M564311 | 0.368 | 6776 | 4.8876 | -74.398 | -52.1416
M565544 | 0.412 | 8458 | 5.4864 | -82.4568 | -59.0048
M565546 | 0.445 | 9398 | 5.6305 | -126.4024 | -96.4309
M565580 | 0.438 | 8770 | 5.2932 | -86.6252 | -62.5548
M565809 | 0.392 | 8260 | 5.5916 | -79.6154 | -56.585
M565866 | 0.351 | 7697 | 5.8838 | -170.261 | -133.7828
M566530 | 0.358 | 7388 | 5.4887 | -178.4928 | -140.7934
M568876 | 0.43 | 9253 | 5.7186 | -116.9984 | -88.422
M568877 | 0.351 | 7421 | 5.62 | -116.1481 | -87.6978
M571046 | 0.384 | 7231 | 4.9946 | -107.9679 | -80.7312
M571815 | 0.377 | 7846 | 5.5547 | -133.6453 | -102.5992
M578422 | 0.349 | 7347 | 5.5845 | -119.1576 | -90.2609
M578423 | 0.365 | 7292 | 5.3056 | -108.2077 | -80.9355
M578424 | 0.321 | 6503 | 5.3943 | -134.616 | -103.4259
M578425 | 0.397 | 8282 | 5.551 | -100.7565 | -74.5897
M578428 | 0.362 | 7490 | 5.5095 | -189.692 | -150.3311
M578438 | 0.339 | 7121 | 5.5794 | -99.6617 | -73.6573
M583738 | 0.414 | 8738 | 5.6341 | -111.4809 | -83.7231
M589747 | 0.34 | 7106 | 5.5378 | -143.7486 | -111.2037
M589793 | 0.333 | 6906 | 5.5031 | -128.9323 | -98.5854
M590983 | 0.37 | 7708 | 5.5575 | -138.15 | -106.4357
M590990 | 0.342 | 7020 | 5.4498 | -181.8042 | -143.6135
M590991 | 0.406 | 8527 | 5.5881 | -105.4218 | -78.5628
M590992 | 0.353 | 7002 | 5.2565 | -140.8815 | -108.7619
M590993 | 0.345 | 7241 | 5.6414 | -162.422 | -127.1067
M591000 | 0.361 | 7547 | 5.5856 | -169.4795 | -133.1173
M591152 | 0.372 | 7876 | 5.6516 | -126.8027 | -96.7718
M591153 | 0.316 | 6633 | 5.572 | -168.5031 | -132.2857
M591155 | 0.353 | 7270 | 5.4423 | -164.0739 | -128.5136
M591156 | 0.341 | 6968 | 5.458 | -155.2975 | -121.0393
M591157 | 0.459 | 9507 | 5.51 | -161.4446 | -126.2744
M591158 | 0.366 | 7490 | 5.4188 | -153.9963 | -119.9311
M591163 | 0.413 | 6670 | 4.2866 | -124.6951 | -94.9768
M591171 | 0.358 | 7533 | 5.5956 | -152.7801 | -118.8953
M591172 | 0.342 | 7271 | 5.6332 | -122.7375 | -93.3097
M591173 | 0.444 | 9032 | 5.4048 | -122.9983 | -93.5318
M591174 | 0.421 | 8548 | 5.3957 | -109.873 | -82.3537
M596702 | 0.349 | 5939 | 4.5584 | -107.559 | -80.383
M596758 | 0.398 | 8142 | 5.442 | -109.1144 | -81.7076
M596764 | 0.416 | 8491 | 5.4708 | -75.4948 | -53.0757
M596794 | 0.376 | 7907 | 5.6056 | -148.518 | -115.2655
M596796 | 0.399 | 7996 | 5.3593 | -113.3516 | -85.3162
M596941 | 0.375 | 7631 | 5.4613 | -118.335 | -89.5603
M596947 | 0.335 | 6776 | 5.4305 | -108.2392 | -80.9623
Quality Control Data
Benzoic Acid
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std Benzoic | 0.441 | 8252 | 5.0336 | -118.6876 | -90.3056
std Benzoic | 0.429 | 7633 | 4.8046 | -121.4907 | -92.6929
std Benzoic | 0.503 | 9693 | 5.1759 | -121.4582 | -92.6653
| Mean |  | 5.0047 | -120.5455 | -91.8879
| SD |  | 0.18734 | 1.6091 | 1.3704
CBS
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std CBS | 0.412 | 9527 | 6.1008 | -194.5837 | -154.9422
std CBS | 0.43 | 9874 | 6.1044 | -193.5022 | -154.0211
std CBS | 0.411 | 10073 | 6.525 | -197.2989 | -157.2546
std CBS | 0.439 | 9787 | 5.9109 | -196.2184 | -156.3343
std CBS | 0.366 | 8046 | 5.8546 | -202.0062 | -161.2635
std CBS | 0.415 | 9324 | 5.9753 | -198.6995 | -158.4474
std CBS | 0.419 | 9517 | 6.0302 | -196.119 | -156.2497
| Mean |  | 6.0716 | -196.9183 | -156.9304
| SD |  | 0.22039 | 2.8123 | 2.3951
KHS
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std KHS | 0.351 | 7961 | 6.026 | -50.8264 | -32.512
std KHS | 0.351 | 7896 | 5.9797 | -53.3563 | -34.6666
std KHS | 0.346 | 7804 | 5.982 | -56.7002 | -37.5144
std KHS | 0.319 | 7183 | 5.9746 | -51.2716 | -32.8912
std KHS | 0.315 | 7018 | 5.9975 | -55.2432 | -36.2736
std KHS | 0.386 | 8720 | 6.0061 | -56.2244 | -37.1092
std KHS | 0.402 | 9042 | 5.9882 | -55.6502 | -36.6202
| Mean |  | 5.9934 | -54.1817 | -35.3696
| SD |  | 0.017979 | 2.3877 | 2.0335
Keratin
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std Keratin | 0.32 | 7353 | 6.0824 | -71.5289 | -49.6982
std Keratin | 0.326 | 7186 | 5.885 | -71.8375 | -49.961
std Keratin | 0.33 | 6525 | 5.2563 | -75.3534 | -52.9553
std Keratin | 0.33 | 7444 | 5.9933 | -79.0298 | -56.0862
std Keratin | 0.408 | 8722 | 5.6943 | -73.5305 | -51.4028
std Keratin | 0.374 | 8380 | 5.9382 | -78.5798 | -55.703
std Keratin | 0.442 | 9029 | 5.6658 | -77.9387 | -55.157
| Mean |  | 5.7879 | -75.3998 | -52.9948
| SD |  | 0.27905 | 3.186 | 2.7134

## run 3
Sample Data
|  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
M596965 | 0.369 | 7558 | 5.2474 | -111.3713 | -83.6297
M596967 | 0.387 | 8070 | 5.3229 | -110.1695 | -82.6062
M596968 | 0.376 | 7882 | 5.3563 | -124.8165 | -95.0803
M596969 | 0.385 | 7986 | 5.295 | -107.4638 | -80.302
M596971 | 0.372 | 7849 | 5.3886 | -106.4896 | -79.4723
M597033 | 0.305 | 6293 | 5.2498 | -107.1166 | -80.0062
M597038 | 0.375 | 7746 | 5.2748 | -167.2075 | -131.1824
M597030 | 0.411 | 8558 | 5.2965 | -99.8042 | -73.7786
M597039 | 0.329 | 6857 | 5.2893 | -131.0621 | -100.3993
M597040 | 0.397 | 8247 | 5.2577 | -88.0026 | -63.7279
M597042 | 0.352 | 7232 | 5.2456 | -115.4929 | -87.1399
M597050 | 0.385 | 7812 | 5.1453 | -103.2477 | -76.7113
M597052 | 0.392 | 8053 | 5.2059 | -91.668 | -66.8495
M597058 | 0.377 | 7654 | 5.1437 | -118.705 | -89.8754
M597059 | 0.36 | 7979 | 5.6208 | -142.1566 | -109.8479
M597063 | 0.423 | 8557 | 5.1276 | -113.123 | -85.1215
M597064 | 0.457 | 9453 | 5.2662 | -108.9946 | -81.6056
M597065 | 0.383 | 7772 | 5.1576 | -152.6608 | -118.7937
M597067 | 0.31 | 6280 | 5.16 | -135.7441 | -104.3867
M597068 | 0.388 | 7951 | 5.2096 | -121.7434 | -92.463
M597069 | 0.429 | 8567 | 5.0619 | -187.5552 | -148.5113
M597075 | 0.37 | 7496 | 5.1294 | -141.8865 | -109.6179
M597078 | 0.346 | 7101 | 5.2072 | -119.9329 | -90.9211
M597085 | 0.388 | 10069 | 6.5831 | -111.5951 | -83.8203
M597121 | 0.447 | 9337 | 5.2964 | -126.5344 | -96.5433
M597141 | 0.382 | 7742 | 5.1341 | -127.4614 | -97.3327
M597142 | 0.374 | 7687 | 5.2045 | -117.3941 | -88.759
M597143 | 0.341 | 7062 | 5.2869 | -158.6412 | -123.8868
M597145 | 0.39 | 7916 | 5.1464 | -115.4399 | -87.0947
M597162 | 0.344 | 7092 | 5.2544 | -93.9261 | -68.7726
M597167 | 0.33 | 6888 | 5.2895 | -88.999 | -64.5765
M597168 | 0.45 | 9455 | 5.326 | -91.3507 | -66.5793
M597179 | 0.359 | 7491 | 5.3344 | -182.5867 | -144.2799
M597180 | 0.351 | 7386 | 5.3093 | -75.739 | -53.2837
M598482 | 0.384 | 7825 | 5.1885 | -136.6634 | -105.1696
M598489 | 0 | 0 |  |  |  | feather lost to fume hood while washing
M598491 | 0.396 | 8073 | 5.1968 | -205.0931 | -163.4473
M598569 | 0.399 | 8312 | 5.2955 | -93.7582 | -68.6296
M598572 | 0.356 | 7590 | 5.4134 | -127.6765 | -97.5159
M598632 | 0.385 | 7864 | 5.1906 | -105.473 | -78.6064
M598638 | 0.339 | 7008 | 5.2618 | -125.7068 | -95.8385
M598641 | 0.341 | 6920 | 5.1699 | -135.5725 | -104.2405
M598642 | 0.362 | 7630 | 5.3632 | -84.5533 | -60.7903
M598646 | 0.398 | 8205 | 5.2493 | -123.6812 | -94.1134
M598647 | 0.339 | 6840 | 5.1202 | -99.3653 | -73.4049
M598649 | 0.394 | 8162 | 5.2673 | -137.3936 | -105.7914
M598650 | 0.373 | 7806 | 5.3077 | -103.2178 | -76.6858
M598657 | 0.339 | 6830 | 5.1281 | -107.7088 | -80.5106
M598670 | 0.341 | 7013 | 5.2299 | -101.2491 | -75.0092
M598672 | 0.335 | 6650 | 5.0368 | -184.3654 | -145.7947
M598673 | 0.37 | 7691 | 5.2578 | -135.8956 | -104.5157
M545221 | 0.399 | 8349 | 5.3265 | -106.4636 | -79.4501
M545222 | 0.32 | 6580 | 5.2327 | -107.2651 | -80.1327
M549064 | 0.391 | 8109 | 5.2687 | -109.8868 | -82.3655
M549065 | 0.45 | 9273 | 5.2401 | -94.4836 | -69.2474
M549068 | 0.351 | 7240 | 5.2805 | -135.2657 | -103.9793
M549071 | 0.388 | 7487 | 4.9029 | -155.8767 | -121.5325
M549335 | 0.395 | 8271 | 5.3267 | -172.7982 | -135.9436
M549360 | 0.329 | 6887 | 5.3207 | -131.119 | -100.4478
M549882 | 0.428 | 8688 | 5.1483 | -120.0805 | -91.0468
M549901 | 0.387 | 7875 | 5.1611 | -89.2566 | -64.7958
M549922 | 0.336 | 6787 | 5.1413 | -108.2982 | -81.0125
M549933 | 0.382 | 7787 | 5.2075 | -135.9699 | -104.5789
M549936 | 0.347 | 7140 | 5.2424 | -120.312 | -91.244
M550034 | 0.379 | 7597 | 5.1794 | -104.6656 | -77.9189
M550148 | 0.311 | 6192 | 5.1105 | -195.7251 | -155.4692
M550161 | 0.392 | 7381 | 4.8185 | -110.7559 | -83.1056
M550167 | 0.378 | 7584 | 5.1289 | -135.5599 | -104.2298
Quality Control Data
Benzoic Acid
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std Benzoic | 0.617 | 11877 | 4.9908 | -105.9352 | -79.4451
std Benzoic | 0.381 | 7576 | 5.1052 | -124.3469 | -95.1254
std Benzoic | 0.553 | 10601 | 4.9779 | -117.0297 | -88.8937
std Benzoic | 0.383 | 7248 | 4.9293 | -126.4294 | -96.899
| Mean |  | 5.0008 | -118.4353 | -90.0908
| SD |  | 0.074468 | 9.2571 | 7.8838
CBS
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std CBS | 0.383 | 8695 | 5.9051 | -196.5674 | -156.6316
std CBS | 0.45 | 10057 | 5.7097 | -199.2151 | -158.8865
std CBS | 0.4 | 8751 | 5.5253 | -197.9921 | -157.8449
std CBS | 0.496 | 11235 | 5.7703 | -195.4205 | -155.6548
std CBS | 0.472 | 10676 | 5.7739 | -197.8512 | -157.7249
std CBS | 0.346 | 11235 | 8.2474 | -193.8598 | -154.3257
std CBS | 0.471 | 8038 | 4.3863 | -197.9805 | -157.835
std CBS | 0.494 | 10797 | 5.5589 | -196.8722 | -156.8911
| Mean |  | 5.8596 | -196.9699 | -156.9743
| SD |  | 1.0766 | 1.6957 | 1.4442
KHS
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std KHS | 0.317 | 6529 | 5.2785 | -52.7081 | -34.1146
std KHS | 0.371 | 8276 | 5.7175 | -53.3978 | -34.702
std KHS | 0.353 | 7962 | 5.7294 | -54.4878 | -35.6302
std KHS | 0.311 | 8637 | 7.0698 | -56.6966 | -37.5114
std KHS | 0.47 | 6948 | 3.7485 | -52.1429 | -33.6332
std KHS | 0.357 | 7657 | 5.4488 | -54.1984 | -35.3838
std KHS | 0.468 | 8034 | 4.3538 | -55.1716 | -36.2127
std KHS | 0.383 | 10426 | 6.9752 | -54.2379 | -35.4175
| Mean |  | 5.5402 | -54.1301 | -35.3257
| SD |  | 1.144 | 1.4305 | 1.2182
Keratin
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std Keratin | 0.414 | 9325 | 5.7498 | -72.6206 | -50.6279
std Keratin | 0.34 | 7366 | 5.6027 | -73.427 | -51.3146
std Keratin | 0.418 | 9519 | 5.7789 | -72.6659 | -50.6665
std Keratin | 0.348 | 7811 | 5.6975 | -73.3469 | -51.2465
std Keratin | 0.453 | 8565 | 4.8316 | -70.8033 | -49.0802
std Keratin | 0.431 | 10258 | 6.0244 | -70.839 | -49.1106
std Keratin | 0.438 | 9549 | 5.5366 | -72.1721 | -50.2459
std Keratin | 0.46 | 9815 | 5.4201 | -71.9309 | -50.0405
| Mean |  | 5.5802 | -72.2257 | -50.2916
| SD |  | 0.35208 | 1.01 | 0.86

## run 4
Sample Data
|  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
M550171 | 0.365 | 8201 | 5.6703 | -108.9542 | -81.5712
M550172 | 0.349 | 7925 | 5.728 | -142.5039 | -110.1436
M550180 | 0.367 | 8376 | 5.7794 | -111.6012 | -83.8255
M550187 | 0.372 | 8242 | 5.6035 | -140.1603 | -108.1477
M550451 | 0.428 | 9630 | 5.672 | -103.2448 | -76.7088
M550452 | 0.427 | 9634 | 5.6685 | -111.124 | -83.4191
M551486 | 0.386 | 8553 | 5.5966 | -107.2533 | -80.1227
M551629 | 0.359 | 7445 | 5.2414 | -150.6433 | -117.0755
M551632 | 0.34 | 7584 | 5.6131 | -81.719 | -58.3765
M551716 | 0.396 | 9005 | 5.7178 | -109.3496 | -81.9079
M551720 | 0.395 | 8916 | 5.7042 | -134.9933 | -103.7473
M551722 | 0.396 | 8906 | 5.6767 | -109.6235 | -82.1413
M551743 | 0.373 | 8426 | 5.6973 | -83.3684 | -59.7812
M551744 | 0.426 | 9627 | 5.7029 | -113.3719 | -85.3335
M551764 | 0.415 | 9084 | 5.5527 | -174.5337 | -137.4217
M551767 | 0.322 | 7082 | 5.5637 | -152.6825 | -118.8122
M551768 | 0.34 | 7512 | 5.5725 | -164.6888 | -129.0373
M551769 | 0.321 | 7125 | 5.6151 | -138.1404 | -106.4275
M551831 | 0.397 | 9001 | 5.7063 | -115.0084 | -86.7273
M551836 | 0.356 | 8030 | 5.6676 | -115.2447 | -86.9285
M551929 | 0.398 | 8876 | 5.5929 | -169.8862 | -133.4636
M552691 | 0.355 | 7779 | 5.532 | -164.9242 | -129.2378
M552692 | 0.417 | 9689 | 5.8586 | -112.7918 | -84.8395
M5M2694 | 0.348 | 7760 | 5.621 | -151.6555 | -117.9375
MM52695 | 0.424 | 9601 | 5.7216 | -148.1692 | -114.9684
M552705 | 0.39 | 8677 | 5.6333 | -148.1434 | -114.9465
M552707 | 0.403 | 8998 | 5.638 | -183.9042 | -145.402
M552711 | 0.389 | 8752 | 5.6723 | -111.5929 | -83.8184
M552851 | 0.32 | 7148 | 5.6278 | -167.9251 | -131.7935
M552852 | 0.327 | 7129 | 5.5027 | -142.8569 | -110.4443
M552886 | 0.351 | 8050 | 5.7934 | -135.9532 | -104.5647
M552915 | 0.355 | 7972 | 5.7097 | -102.7649 | -76.3001
M552954 | 0.401 | 9029 | 5.7202 | -117.9064 | -89.1953
M553336 | 0.335 | 7580 | 5.7149 | -139.9038 | -107.9293
M480388 | 0.321 | 7164 | 5.627 | -104.8868 | -78.1073
M480390 | 0.353 | 8034 | 5.7224 | -115.7752 | -87.3803
M497015 | 0.348 | 7893 | 5.714 | -100.0416 | -73.9809
M497016 | 0.419 | 9454 | 5.6942 | -164.8166 | -129.1462
M516189 | 0.324 | 7235 | 5.6492 | -130.3844 | -99.8221
M516191 | 0.33 | 7547 | 5.7633 | -93.1443 | -68.1068
M519194 | 0.415 | 9296 | 5.6371 | -87.3972 | -63.2123
M519196 | 0.392 | 8783 | 5.6365 | -89.6938 | -65.1682
M516425 | 0.416 | 9199 | 5.5646 | -124.0001 | -94.385
M518439 | 0.363 | 8117 | 5.6273 | -65.0283 | -44.162
M518791 | 0.321 | 7130 | 5.5756 | -121.9756 | -92.6608
M518807 | 0.351 | 7722 | 5.5278 | -87.1333 | -62.9876
M522207 | 0.329 | 7355 | 5.5359 | -161.5013 | -126.3227
M522208 | 0.394 | 8659 | 5.5314 | -125.0648 | -95.2917
M522210 | 0.415 | 9220 | 5.5858 | -118.1638 | -89.4145
M522220 | 0.316 | 7198 | 5.7115 | -132.5477 | -101.6645
M522235 | 0.4 | 8928 | 5.6152 | -131.4399 | -100.721
M522238 | 0.412 | 9520 | 5.802 | -92.053 | -67.1774
M525008 | 0.33 | 7497 | 5.7189 | -108.6508 | -81.3128
M525038 | 0.361 | 8089 | 5.6351 | -128.1567 | -97.9249
M525049 | 0.454 | 10268 | 5.6719 | -118.9039 | -90.0448
M526320 | 0.363 | 8301 | 5.7391 | -79.837 | -56.7737
M526322 | 0.384 | 8328 | 5.4538 | -160.3686 | -125.358
M529518 | 0.365 | 8238 | 5.7392 | -103.9831 | -77.3376
M529555 | 0.336 | 7261 | 5.4406 | -136.1472 | -104.7299
M529562 | 0.427 | 9564 | 5.6329 | -95.4529 | -70.0729
M529576 | 0.406 | 9075 | 5.6285 | -106.6787 | -79.6333
M529688 | 0.384 | 8530 | 5.5613 | -154.7686 | -120.5888
M529697 | 0.361 | 8010 | 5.5525 | -124.0314 | -94.4116
M529801 | 0.384 | 8758 | 5.7081 | -126.7555 | -96.7316
M529851 | 0.417 | 9104 | 5.4865 | -162.4299 | -127.1135
M529855 | 0.395 | 8098 | 5.1424 | -141.5523 | -109.3332
M529878 | 0.308 | 5999 | 4.8855 | -159.8795 | -124.9415
M529883 | 0.322 | 6999 | 5.4474 | -74.5532 | -52.2738
Quality Control Data
Benzoic Acid
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std Benzoic | 0.443 | 8674 | 4.9878 | -98.7499 | -73.3258
std Benzoic | 0.36 | 6994 | 4.9682 | -106.5583 | -79.9758
std Benzoic | 0.423 | 8390 | 5.0619 | -112.2696 | -84.8398
std Benzoic | 0.396 | 7718 | 4.9831 | -110.3968 | -83.2448
| Mean |  | 5.0003 | -106.9936 | -80.3466
| SD |  | 0.041917 | 5.9879 | 5.0996
CBS
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std CBS | 0.429 | 10418 | 6.1804 | -194.8229 | -155.1459
std CBS | 0.328 | 8005 | 6.1352 | -196.2498 | -156.3611
std CBS | 0.485 | 11391 | 5.9251 | -196.9762 | -156.9797
std CBS | 0.466 | 11816 | 6.4201 | -201.4692 | -160.8062
std CBS | 0.318 | 7968 | 6.3186 | -195.7791 | -155.9602
std CBS | 0.355 | 8903 | 6.3283 | -198.6219 | -158.3813
std CBS | 0.321 | 7620 | 6.2681 | -194.5333 | -154.8993
std CBS | 0.373 | 9131 | 6.1249 | -197.0911 | -157.0776
| Mean |  | 6.2126 | -196.9429 | -156.9514
| SD |  | 0.155 | 2.2509 | 1.9169
KHS
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std KHS | 0.32 | 10499 | 8.2594 | -57.0176 | -37.7848
std KHS | 0.376 | 8510 | 5.7161 | -51.0241 | -32.6804
std KHS | 0.307 | 7245 | 5.964 | -54.0563 | -35.2628
std KHS | 0.363 | 8793 | 6.1031 | -53.01 | -34.3717
std KHS | 0.412 | 10017 | 6.1128 | -55.6054 | -36.5821
std KHS | 0.331 | 7994 | 6.0616 | -56.0302 | -36.9438
std KHS | 0.358 | 8453 | 6.1069 | -54.5123 | -35.6511
std KHS | 0.306 | 7610 | 6.2444 | -52.0005 | -33.512
| Mean |  | 6.321 | -54.1571 | -35.3486
| SD |  | 0.79826 | 2.0601 | 1.7545
Keratin
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std Keratin | 0.495 | 12114 | 6.1679 | -73.2661 | -51.1776
std Keratin | 0.475 | 11712 | 6.2247 | -72.5692 | -50.5841
std Keratin | 0.418 | 10357 | 6.2398 | -79.2532 | -56.2765
std Keratin | 0.463 | 11580 | 6.2315 | -77.9136 | -55.1357
std Keratin | 0.416 | 10293 | 6.2237 | -77.6019 | -54.8702
std Keratin | 0.474 | 11677 | 6.1962 | -78.9397 | -56.0095
std Keratin | 0.431 | 9295 | 5.3995 | -76.3074 | -53.7678
std Keratin | 0.385 | 9068 | 6.1433 | -73.0932 | -51.0304
| Mean |  | 6.1033 | -76.118 | -53.6065
| SD |  | 0.28636 | 2.75 | 2.35

## run 5
Sample Data
|  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
M529884 | 0.34 | 7340 | 5.4417 | -142.2441 | -139.2441
M529891 | 0.45 | 10645 | 5.8739 | -143.1457 | -140.1457
M529902 | 0.363 | 8187 | 5.5071 | -99.3183 | -96.3183
M529903 | 0.319 | 7044 | 5.5055 | -64.938 | -61.938
M529905 | 0.418 | 9453 | 5.6212 | -157.5831 | -154.5831
M529906 | 0.424 | 9296 | 5.4417 | -89.4346 | -86.4346
M529910 | 0.344 | 7635 | 5.5071 | -162.3797 | -159.3797
M531361 | 0.413 | 9114 | 5.4883 | -146.4743 | -143.4743
M531364 | 0.371 | 8264 | 5.5306 | -80.8953 | -77.8953
M531380 | 0.32 | 6979 | 5.4407 | -136.6741 | -133.6741
M533548 | 0.377 | 8429 | 5.5417 | -121.016 | -118.016
M533575 | 0.321 | 7215 | 5.5899 | -137.642 | -134.642
M533624 | 0.377 | 8279 | 5.4786 | -209.5358 | -206.5358
M533626 | 0.383 | 8546 | 5.53 | -78.0364 | -75.0364
M533627 | 0.356 | 7720 | 5.3903 | -115.2201 | -112.2201
M534421 | 0.366 | 8087 | 5.4903 | -156.4781 | -153.4781
M534428 | 0.374 | 8340 | 5.5533 | -118.1024 | -115.1024
M534585 | 0.356 | 7926 | 5.5265 | -128.9996 | -125.9996
M534844 | 0.371 | 8041 | 5.3758 | -131.864 | -128.864
M534860 | 0.35 | 7750 | 5.5041 | -86.6877 | -83.6877
M534863 | 0.435 | 9495 | 5.4175 | -87.6592 | -84.6592
M534865 | 0.381 | 8492 | 5.5279 | -82.2818 | -79.2818
M534876 | 0.374 | 8385 | 5.5645 | -105.9719 | -102.9719
M534885 | 0.396 | 8742 | 5.4443 | -130.0688 | -127.0688
M534921 | 0.351 | 7623 | 5.4071 | -93.7383 | -90.7383
M534924 | 0.332 | 7379 | 5.5062 | -147.2926 | -144.2926
M534937 | 0.375 | 8299 | 5.4838 | -96.9531 | -93.9531
R21001 | 0.396 | 8652 | 5.4149 | -162.4595 | -159.4595
R21002 | 0.324 | 6897 | 5.2738 | -122.795 | -119.795
R21003 | 0.36 | 7692 | 5.2961 | -140.1371 | -137.1371
R21004 | 0.332 | 7344 | 5.4677 | -166.307 | -163.307
R21005 | 0.399 | 8752 | 5.439 | -124.8331 | -121.8331
R21006 | 0.353 | 7907 | 5.53 | -134.9022 | -131.9022
R21007 | 0.342 | 7466 | 5.4311 | -145.6812 | -142.6812
R21008 | 0.433 | 9257 | 5.2819 | -105.7254 | -102.7254
R21009 | 0.334 | 7183 | 5.3078 | -149.4597 | -146.4597
R21010 | 0.37 | 8004 | 5.335 | -159.2725 | -156.2725
R21011 | 0.361 | 7747 | 5.2893 | -158.2768 | -155.2768
R21012 | 0.392 | 8452 | 5.3306 | -132.8256 | -129.8256
R21013 | 0.351 | 7712 | 5.4164 | -150.3774 | -147.3774
R21014 | 0.349 | 7561 | 5.3473 | -123.1195 | -120.1195
R21015 | 0.397 | 8365 | 5.206 | -122.1811 | -119.1811
R21016 | 0.353 | 7761 | 5.4414 | -167.3314 | -164.3314
R21017 | 0.399 | 8780 | 5.4404 | -125.4568 | -122.4568
R21018 | 0.338 | 7186 | 5.2579 | -161.2084 | -158.2084
R21019 | 0.375 | 7917 | 5.2558 | -116.2821 | -113.2821
Quality Control Data
Benzoic Acid
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std Benzoic | 0.513 | 10257 | 5.01 | -105.9785 | -79.482
std Benzoic | 0.414 | 7703 | 4.6737 | -111.2393 | -83.9624
std Benzoic | 0.483 | 10078 | 5.3627 | -116.9582 | -88.8328
std Benzoic | 0.356 | 6803 | 5.001 | -113.5095 | -85.8958
| Mean |  | 5.0118 | -111.9214 | -84.5433
| SD |  | 0.28144 | 4.6071 | 3.9236
CBS
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std CBS | 0.359 | 8958 | 6.2086 | -194.5969 | -154.9534
std CBS | 0.478 | 11793 | 6.1279 | -197.7184 | -157.6119
std CBS | 0.373 | 9069 | 6.0459 | -385.6033 | -317.623
std CBS | 0.465 | 11363 | 6.0429 | -197.3644 | -157.3104
std CBS | 0.453 | 11051 | 5.985 | -198.128 | -157.9607
std CBS | 0.371 | 9099 | 6.0593 | -195.8561 | -156.0258
| Mean |  | 6.0783 | -228.2112 | -183.5808
| SD |  | 0.078484 | 77.1173 | 65.6765
KHS
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std KHS | 0.412 | 10072 | 6.1148 | -385.6033 | -317.623
std KHS | 0.335 | 8116 | 6.0085 | -52.2494 | -33.724
std KHS | 0.392 | 9444 | 5.9751 | -55.121 | -36.1695
std KHS | 0.385 | 9281 | 5.9581 | -54.5931 | -35.7199
std KHS | 0.539 | 13107 | 5.9616 | -55.8855 | -36.8206
std KHS | 0.338 | 8087 | 5.9296 | -52.1948 | -33.6774
| Mean |  | 5.9913 | -109.2745 | -82.2891
| SD |  | 0.065743 | 135.3814 | 115.2968
Keratin
In-house standards used for precision purposes |  |  |  | Original Calibration Value | 2017 Updated Calibration
Sample ID | Weight (mg) | H2 Amp | %H | δ2H vs. VSMOW | δ2H vs. VSMOW
std Keratin | 0.489 | 11348 | 5.7599 | -75.397 | -52.9924
std Keratin | 0.485 | 11817 | 6.0401 | -75.7447 | -53.2885
std Keratin | 0.53 | 12838 | 6.0266 | -79.0106 | -56.0699
std Keratin | 0.406 | 9839 | 5.9901 | -76.0629 | -53.5595
std Keratin | 0.389 | 9303 | 5.8925 | -75.5977 | -53.1634
std Keratin | 0.414 | 9998 | 5.9863 | -73.7058 | -51.5521
| Mean |  | 5.9492 | -75.9198 | -53.4376
| SD |  | 0.10616 | 1.73 | 1.47